## 服务目录
组织级运维服务目录
服务大类 | 服务中类 | 服务名称 | 服务内容简述
运行维护服务（04） | 硬件运维服务 （0402） | 网络运维服务 （040201） | 面向网络交换机、路由器、防火墙、光纤设备及其他网络设备组件等的运维服务。
|  | 主机运维服务 （040202） | 面向计算机设备中的中型机、小型机、PC服务器等的运维服务。
|  | 其他硬件运维服务 （040299） | 面向LED 显示与液晶拼接屏，数据传输终端DTU， PLC可编程逻辑控制器、物联网多功能电表、物联网多功能水表、物联网电子称、电表集中器、中控设备、空调等其他硬件设备的运维服务。
| 软件运维服务 （0403） | 基础软件运维服务 （040301） | 面向操作系统、数据库系统、中间件等基础软件的运维服务。
|  | 应用软件运维服务 （040303） | 面向生态环境云平台、噪声污染监测系统、水质在线检测系统、空气质量检测系统等应用软件的运维服务。

## 网络运维服务（040201）
网络运维服务（040201）
服务大类 | 运行维护服务（04）
服务中类 | 硬件运维服务 （0402）
服务名称 | 网络运维服务
服务代码 | 040201
服务简介 | 面向网络设备进行的例行检查及状态监控、响应支持、故障处理、性能优化等服务
服务目标/价值 | 保障和提升网络的可用性
服务描述
服务对象 | 网络交换机、路由器、防火墙、光纤设备及其他网络设备组件等
服务内容 | 1、对网络设备硬件状态进行检查、分析及处理；
2、对网络设备配置文件进行管理与更新处理；
3、对网络流量进行监测处理；
4、对使用过程中出现的网络故障进行排查；
5、网络设备资料整理、对设备进行配置；
6、对网络使用状况趋势分析并给出建议；
7、按客户内部工作规范和流程的要求，完成客户领导交办的其它相关工作。
服务频次 | 巡检：每天/每周/每月或双方协定；流量监控：每天1次/每天2次/每周1次或双方协定；
服务级别 | 级别 响应时间（分钟） 解决时间（小时）
一级 10 4
二级 30 8
三级 60 24
四级 90 48
服务报告周期 | 月度/季度/半年或年度
服务方式 | 远程或现场
服务时间 | 7*24 或 5*8
交付成果 | 《巡检记录表》《故障处理记录》 《运维服务报告》

## 主机运维服务（040202)
主机运维服务（040202）
服务大类 | 运行维护服务（04）
服务中类 | 硬件运维服务 （0402）
服务名称 | 主机运维服务
服务代码 | 040202
服务简介 | 面向主机设备进行的例行检查及状态监控、响应支持、故障处理、性能优化等服务
服务目标/价值 | 保障和提升主机的可用性
服务描述
服务对象 | 计算机设备中的中型机、小型机、PC服务器等
服务内容 | 1、服务器硬件状态检查；
2、服务器硬件安装与调整；
3、对服务器性能进行监控；
4、服务器进程与服务检查；
5、服务器磁盘空间检查；
6、服务器系统漏洞修补；
7、系统配置与变更管理；
8、系统垃圾清理；
9、对客户申报的故障及时进行排查处理；
10、按客户内部工作规范和流程的要求，完成客户领导交办的其它相关工作。
服务频次 | 巡检：每天/每周/每月或双方协定；
服务级别 | 级别 响应时间（分钟） 解决时间（小时）
一级 10 4
二级 30 8
三级 60 24
四级 90 48
服务报告周期 | 月度/季度/半年或年度
服务方式 | 远程或现场
服务时间 | 7*24 或 5*8
交付成果 | 《巡检记录表》《故障处理记录》 《运维服务报告》

## 其他硬件运维服务 （040299）
其他硬件运维服务（040299）
服务大类 | 运行维护服务（04）
服务中类 | 硬件运维服务 （0402）
服务名称 | 其他硬件运维服务
服务代码 | 040299
服务简介 | PS软件系统运行相关的硬件设备，提供例行检查、状态监控、故障处理、性能优化等服务，保障软件系统正常运行所需的硬件环境
服务目标/价值 | 保障和提升相关硬件的可用性
服务描述
服务对象 | 日常业务中与畅捷通软件系统运行相关的硬件设备，包括：计算机终端、服务器、打印机、网络设备及其他外设
服务内容 | 1、硬件设备日常巡检与状态检查
2、硬件故障诊断与现场/远程处理
3、硬件性能监控与优化建议
4、打印机、扫描仪等外设的驱动安装与调试
5、硬件更换时的安装与配置支持
服务频次 | 巡检：每天1次/每周1次或双方协定
服务级别 | 级别 响应时间（分钟） 解决时间（小时）
一级 10 4
二级 30 8
三级 60 24
四级 90 48
服务报告周期 | 月度/季度/半年或年度
服务方式 | 远程或现场
服务时间 | 7*24 或 5*8
交付成果 | 《巡检记录表》《故障处理记录》 《运维服务报告》

## 基础软件运维服务 （040301）
基础软件运维服务（040301）
服务大类 | 运行维护服务（04）
服务中类 | 软件运维服务 （0403）
服务名称 | 基础软件运维服务
服务代码 | 040301
服务简介 | 定期在现场对基础软件各项参数和指标进行全面检查；在现场为客户 提供定期备份各项数据；清理冗余数据；及时发现故障隐患，对已经发现 的问题进行修复，保证客户的软件运行正常。
服务目标/价值 | 确保操作系统运行正常，对客户的申报及发现隐患进行改进。
服务描述
服务对象 | Windows server 2012、2008 Windows 7、 win 10,: Linux、- Centos 7、SQL Sever 2008、tomcat、Apache等基础软件
服务内容 | 1、数据维护：定期清理冗余数、备份数据；
2、基础软件故障响应：重新安装系统，故障排除跟踪服务，性能问题引发故障排查处理。
3、系统日常维护：定期在现场对基础软件各项参数和指标进行全面检查；
4、中间件升级而对应用软件进行适应性更新与调测服务；
5、中间件维护操作手册及应急流程更新；
6、及时发现故障的隐患，对已经发现的问题进行修复。
7、按客户内部工作规范和流程的要求，完成客户领导交办的其它相关工作。
服务频次 | 数据维护：每天/每周或双方协定；日常维护：每天1次/每天2次或双方协定；
服务级别 | 级别 响应时间（分钟） 解决时间（小时）
一级 10 4
二级 30 8
三级 60 24
四级 90 48
服务报告周期 | 月度/季度/半年或年度
服务方式 | 远程或现场
服务时间 | 7*24 或 5*8
交付成果 | 《巡检记录表》《故障处理记录》 《运维服务报告》

## 应用软件运维服务 （040303）
应用软件运维服务（040303）
服务大类 | 运行维护服务（04）
服务中类 | 软件运维服务 （0403）
服务名称 | 应用软件运维服务
服务代码 | 040303
服务简介 | 定期在现场对应用软件各项参数和指标进行全面检查；在现场为客户 提供定期备份各项数据；清理冗余数据；及时发现故障隐患，对已经发现 的问题进行修复，保证客户的软件运行正常。
服务目标/价值 | 对故障进行定位并解决或提供相关技术支持，以保证客户业务正常运行
服务描述
服务对象 | SPS产品支持服务
服务内容 | 1、对业务数据进行维护、更新；
2、对业务数据进行备份；
3、对业务系统进行日常维护；
4、对软件进行更新服务；
5、对业务管理系统健康状态检查与分析报告；
6、对系统用户信息进行维护和修改，添加系统用户、更改系统用户信息、权限，负责系统中管理人员、操作人员、监督人员名单的调整，以及数据同步处理。
7、按客户内部工作规范和流程的要求，完成客户领导交办的其它相关工作。
服务频次 | 数据备份：每天/每周或双方协定；系统检查与分析：每周1次/每月1次或双方协定；
服务级别 | 级别 响应时间（分钟） 解决时间（小时）
一级 10 4
二级 30 8
三级 60 24
四级 90 48
服务报告周期 | 月度/季度/半年或年度
服务方式 | 远程或现场
服务时间 | 7*24 或 5*8
交付成果 | 《数据备份表》《系统检查、分析及优化报告》《故障处理记录》 《运维服务报告》