文件编号：ITSS-10-02-03

版本：V1.0

陕西益利德软件科技有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急实施方案

| 编制人:孙光莉 | 编制时间:2025.11.20 |
| --- | --- |
| 审核人:严长运 | 编制时间:2025.11.20 |
| 批准人:鲁玉锋 | 审批时间:2025.11.20 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.11.20 | V1.0 | 新建文档 | 孙光莉 | 严长运 | 鲁玉锋 |

目录

陕西益利德软件科技有限公司	1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急实施方案	1

1. 演练目的	4

2. 编制依据	4

3. 演练原则	4

4. 演练概况	4

5. 演练组织与职责	5

5.1. 项目应急领导小组	5

5.2. 应急执行小组	5

5.3. 技术支持小组	5

5.4. 后勤保障小组	6

6. 演练场景与流程设计	6

6.1. 场景初始化 (14:00-14:05)	6

6.2. 事件发生与信息报告 (14:05-14:15)	6

6.3. 应急启动与先期处置 (14:15-14:30)	7

6.4. 技术研判与协同处置 (14:30-15:30)	7

6.5. 系统恢复与演练终止 (15:30-16:00)	7

6.6. 总结与点评 (16:00-16:30)	7

7. 演练评估标准	8

8. 准备工作与保障措施	8

9. 后续工作	8

演练目的

- 检验预案：验证《烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急预案》的科学性、实用性和可操作性，发现并修正其缺陷与不足。

- 磨合机制：强化本项目应急组织体系（应急领导小组、执行、技术、后勤小组）内部及与公司常设部门（交付部、研发部、采购部、综合部）之间的协调联动与职责衔接，确保“平战结合”机制顺畅。

- 锻炼队伍：提升项目全体人员，特别是各应急小组成员的应急意识、风险识别、信息报告、快速响应和协同处置能力。

- 完善准备：检查并确保应急通讯、物资、技术等保障资源的有效性，熟悉应急流程。

编制依据

- 《烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急预案》。

- 《烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-会议纪要》。

- 《陕西益利德软件科技有限公司组织架构及部门职责》。

演练原则

- 结合实际、合理定位：紧密结合项目现阶段（设备安装调试期）的主要风险，设计贴近实战的演练场景。

- 着眼实战、讲求实效：以提高应急指挥协调能力、现场处置能力和后勤保障能力为重点，重视演练过程，追求演练效果。

- 精心组织、确保安全：周密策划，制定并落实安全保障措施，确保演练参与人员、设备及环境安全。

- 统筹规划、厉行节约：统筹规划应急演练活动，充分利用现有资源，提高应急演练效益。

演练概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练名称 | 项目现场核心设备安装安全事故暨系统数据链路中断综合应急演练 |
| 演练时间 | 2025年12月15日（星期五） 14:00 - 16:30 |
| 演练地点 | 山东省烟台市牟平区项目现场（模拟主安装区域） |
| 演练形式 | 实战综合演练（结合现场模拟与桌面推演） |
| 演练级别 | 项目级（II级响应） |
| 模拟事件 | 模拟在安装核心磁盘阵列（DH-EVS5016S-V2）时发生人员轻微触电跌倒，同时因意外拉扯导致主干光缆（24芯）受损，造成数据中心网络中断的复合突发事件。 |

演练组织与职责

依据《应急预案》第2章建立演练指挥体系。

项目应急领导小组

总指挥：严长运（公司副总/项目经理）

副总指挥：赵伟（甲方项目经理）

成员：应急管理办公室主任、勘察测绘院经理、综合部经理

职责：全面领导演练工作；批准演练方案；发布演练开始与结束指令；决策演练中的重大模拟处置措施；评估演练总体效果。

应急执行小组

组长：应急管理办公室-应急执行小组组长

成员：应急执行小组成员

职责：执行指挥部指令；模拟实施现场警戒、伤员救护（模拟）、先期断电、保护现场等处置动作；报告现场模拟情况。

技术支持小组

组长：应急管理办公室-技术支持小组组长

副组长：交付部经理（孙光莉）、研发部经理（王潇）

成员：交付部人员、研发部人员、备件库

职责：模拟诊断网络故障；制定并模拟光缆熔接、设备检查方案；模拟调用备件库中的备用光缆；模拟验证系统恢复。

后勤保障小组

组长：综合部经理（严长运）

副组长：应急管理办公室-后勤保障小组组长

成员：综合部、采购部、记录评估员

职责：

保障：模拟联络医疗机构、保障演练物资、维护演练通讯。

评估：负责全程记录（文字、影像）；对照《演练评估表》对各环节进行评价；收集演练人员反馈；编写演练总结报告。

演练场景与流程设计

场景初始化 (14:00-14:05)

各小组在指定位置就位，检查通讯设备。

总指挥宣布演练目的、规则及安全注意事项。

模拟场景布置完成（设置警示牌模拟事故点、断开一条非关键光缆模拟中断）。

事件发生与信息报告 (14:05-14:15)

触发：现场演练组模拟报告：“报告指挥中心，A区数据中心在安装磁盘阵列时，一名电工不慎触电跌倒，手臂灼伤，意识清醒。同时，附近一束24芯主干光缆被梯子砸断，网络监控显示核心链路中断！”

报告：现场安全员 → 现场演练组长 → 乙方项目经理（严长运）。

升级：乙方项目经理（严长运）立即向演练指挥部总指挥及甲方项目经理（赵伟）进行模拟报告（1小时内书面报告形式展示）。

应急启动与先期处置 (14:15-14:30)

指挥决策：总指挥宣布启动II级应急响应，指令各小组按预案展开。

现场处置：

现场演练组：模拟切断区域电源、设置警戒线、用担架将“伤员”转移至安全通风处并进行模拟包扎救护、保护故障设备及断点。

后勤保障组：模拟拨打120、准备应急车辆通道。

技术研判与协同处置 (14:30-15:30)

技术介入：技术支持小组抵达现场。

交付部：模拟使用OTDR检测光缆断点，制定熔接方案。备件库管理员模拟领取备用光缆。

研发部：模拟检查大数据平台服务状态，确认数据写入异常，启动临时日志保护措施。

协同抢修：模拟光缆熔接、链路测试、核心设备上电检查。（此阶段可实际进行简单的光缆熔接演示）。

资源调配：后勤保障组模拟响应技术组需求，协调采购部查询紧急备件货源。

系统恢复与演练终止 (15:30-16:00)

恢复验证：技术支持组模拟报告：“主干光缆修复完成，网络链路恢复正常，磁盘阵列重启完毕，数据服务正在恢复中...所有核心服务验证正常。”

结束指令：现场演练组报告现场已清理，安全隐患排除。总指挥宣布应急响应终止，演练核心环节结束。

总结与点评 (16:00-16:30)

各小组在指定地点集合。

各组长简要汇报演练体会与发现的问题。

评估组提交初步观察记录。

总指挥、副总指挥对演练进行总结点评。

演练评估标准

评估组将依据以下关键点进行评估：

信息报告：是否及时、准确、完整，流程是否符合预案。

应急启动：响应级别是否得当，指挥决策是否迅速。

现场处置：先期处置措施是否科学、安全、有效。

协同联动：各组之间沟通是否顺畅，职责是否清晰，支援是否到位。

技术能力：故障诊断是否准确，处置方案是否合理，备件调用流程是否熟悉。

后勤保障：通讯是否畅通，资源调配模拟是否合理。

文档记录：过程记录是否完整。

准备工作与保障措施

物资准备：模拟伤员标识、警戒带、担架、急救箱（模拟）、对讲机、演练场景标识牌、备用光缆及熔接设备（演示用）、评估表格、摄像器材。

通讯保障：建立演练专用通讯频道（微信群/对讲机频道），确保指令畅通。

安全保障：演练前进行安全交底，明确所有模拟动作，确保不进行真实带电作业，现场安排专职安全员。

通知与培训：提前一周下发本方案，组织所有参演人员学习预案与本方案。

后续工作

演练评估报告：后勤保障与评估组在演练结束后3个工作日内，完成《应急演练总结评估报告》，报管理者代表审批。

预案修订：根据演练评估中发现的问题，由应急管理办公室负责组织对《应急预案》进行必要的修订和完善。

资料归档：本方案、演练记录、评估报告、影像资料等一并归档保存。