WeadMIN（应为WeADMIN ECC）是一款IT基础设施监控系统，以下是根据参考文章提供的信息整理的操作手册概要：

### 一、准备工作

- 下载与解压：

  - 下载WeADMIN ECC软件包。

  - 解压软件包。

- 启动与部署：

  - 启动安装包，自动下载和部署全部应用、数据库和Web服务器。

- 浏览器支持：

  - 确保浏览器支持WeADMIN ECC（如IE9+、GOOGLE CHROME 29+、FIREFOX 23+、SAFARI 6+、MICROSOFT EDGE+、OPERA 15+等）。

### 二、登录平台

- 打开浏览器：

  - 打开支持的浏览器。

- 登录：

  - 输入用户名和密码，进入WeADMIN ECC平台。

### 三、配置与管理

- 自动发现、监测、报警和报表配置：

  - 在“监控中心”下，选择“发现与监控”，添加IT资源（服务器、网络设备和应用）。

  - 配置资源属性、采集间隔和报警阈值等信息。

  - 在“报警配置”中添加报警条件和接收方式。

  - 在“报表配置”中添加报表类型和查询条件。

  - 在“Visio视图”中添加和配置Visio视图。

- 故障工单处理：

  - 使用自助服务客户账号（self/manage）登录平台。

  - 在“故障管理”下的“工单管理”中创建、填写、检查和关闭故障工单。

  - 服务台分析员账号（fuwu/manage）登录平台，分配工单给相关人员，查询所有记录的工单。

- 用户角色管理：

  - 在用户列表页面中，可以添加、删除、重置密码和导入用户。

  - 在角色和权限管理页面中，可以添加、删除角色，编辑权限，以及将用户添加到角色中。

### 四、其他功能

- 非代理模式监测：

  - 无需在服务器上安装代理(agent)，自动化执行监测脚本。

- 全方位监测：

  - 内置2000多种监测器，可监测5000多种性能参数。

- 炫酷仪表板：

  - 提供方便、醒目、直观的监测器仪表板。

- 立体拓朴：

  - 全模拟企业IT架构和应用的环境，提供全场景式的IT运维管理模式。

- 运营状态可视化：

  - 提供状态巴图与矩阵树图两种状态可视化视图。

- 微信小程序：

  - IT运维人员可以通过微信小程序随时随地了解监测设备的当前状况。

- 多终端方式告警：

  - 支持颜色、远程声音、短信、邮件、微信等多种预警、报警、恢复反馈等信息与日志。

- 丰富多样报表：

  - 提供趋势、统计、监测、TOPN、巡检等报表，用户可以根据需要自定义报告的内容和表现形式。

- 操作审计：

  - 系统提供操作审计功能，对操作人的操作进行详细记录，并提供多维度的查询。