| 事件处理记录单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件单号 | ATSJ-2024-010 |  |  |  |  |
| 客户名称 | 成都天投环境有限公司 | 项目名称 | 四川天府新区毛家湾净水厂智慧水务采购项目 |  |  |
| 联系人 | 李新杰 | 联系人电话 | 13980968627 |  |  |
| 处理人 | 方波 | 处理人电话 | 15884540603 |  |  |
| 事件分类 | / | 事件状态 | / |  |  |
| 事件等级 | / | 事件来源 | 现场需求 |  |  |
| 发生地点 | 四川省天府新区正兴街道龙回路 | 发生时间 | 2024年4月17日 |  |  |
| 运维对象 | 数据采集仪 |  |  |  |  |
| 事件原因分析 | 事件内容 | 事件原因 |  |  | 确认人 |
|  | 数据采集仪显示未连接平台 | 网络故障 |  |  | 方波 |
| 是否升级为问题 | 否 | 变更引起 |  |  | 无 |
| 业务影响 | 数据传输障碍 |  |  |  |  |
| 事件处理措施 | 修复路由器 恢复网络 |  |  |  |  |
| 记录人 | 方波 |  | 记录时间 |  |  |