| 事件处理记录单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件单号 | ATSJ-2024-029 |  |  |  |  |
| 客户名称 | 广汉市和兴自来水有限责任公司 | 项目名称 | 广汉市和兴自来水有限责任公司智能加药系统建设及运行维护项目 |  |  |
| 联系人 | 孙马兰 | 联系人电话 | 17738873896 |  |  |
| 处理人 | 田豪 | 处理人电话 | 18781058259 |  |  |
| 事件分类 | / | 事件状态 | / |  |  |
| 事件等级 | / | 事件来源 | 现场需求 |  |  |
| 发生地点 | 广汉市和兴自来水有限责任公司 | 发生时间 | 2024年9月22日 |  |  |
| 运维对象 | 机房配电柜散热器未运行 |  |  |  |  |
| 事件原因分析 | 事件内容 | 事件原因 |  |  | 确认人 |
|  | 散热器损坏 | 设备自身 |  |  | 田豪 |
| 是否升级为问题 | 无 | 变更引起 |  |  | 无 |
| 业务影响 | 配电柜通风不畅 |  |  |  |  |
| 事件处理措施 | 更换散热器 |  |  |  |  |
| 记录人 | 田豪 |  | 记录时间 |  |  |