智慧水务软件沟通会议纪要

项目名称：夹江县城乡供水一张网建设项目——村镇及城区供水工程智慧水务采购项目

一、会议时间与地点

会议时间：2024年3月5日（星期二）上午9:00-11:30

会议地点：夹江县城乡供水一张网建设项目项目部（2楼208室）

二、参会人员名单

1. 总包项目负责人：肖兴平、余丽

2. 技术开发团队：曹喜乐

3. 用户代表：雷万军，王鑫

4. 市场部门代表：夏泽鑫

5. 其他相关人员：徐南金 王海艳

三、软件功能讨论

1. 监控与数据采集：讨论了当前软件对水务系统的实时监控和数据采集功能，包括水质监测、流量监测等方面。技术团队提出应优化数据采集算法，提高数据准确性和实时性。

2. 故障预警与诊断：就软件的故障预警和诊断功能进行了深入探讨，用户代表反馈希望增加更多故障类型和预警级别，以便提前发现和处理潜在问题。

3. 报表生成与分析：讨论了软件生成的各类报表内容和分析功能，提出应增加自定义报表功能，满足用户多样化需求。

四、技术实现难点

1. 数据整合与处理：技术团队提到当前在数据整合和处理方面存在挑战，特别是在大数据处理和实时分析方面。

2. 跨平台兼容性：软件需要支持多种操作系统和设备，跨平台兼容性是技术实现的一大难点。

五、用户需求反馈

1. 用户界面优化：用户代表建议对软件界面进行优化，提高用户体验，简化操作流程。

2. 功能定制：用户反映希望软件能够提供更多个性化的功能定制选项，以适应不同场景下的使用需求。

六、下一步工作计划

1. 完善数据采集算法，提高数据准确性和实时性。

2. 增加更多故障预警类型和预警级别，提升预警功能。

3. 开发自定义报表功能，满足用户多样化需求。

4. 针对技术难点，组织技术攻关小组进行深入研究。

七、存在的问题与解决方案

1. 问题：数据整合和处理能力有限。

解决方案：引入先进的数据处理技术和工具，提高数据处理能力。

2. 问题：跨平台兼容性不佳。

解决方案：优化软件架构，提高跨平台兼容性，同时测试并适配更多设备和操作系统。

3. 问题：用户界面不够友好。

解决方案：重新设计用户界面，注重用户体验，简化操作流程，提高易用性。

本次会议就智慧水务软件的功能、技术实现难点、用户需求反馈等方面进行了深入讨论，并明确了下一步的工作计划和解决方案。各部门应密切配合，确保项目顺利推进。

记录人：王海艳

日期：2024年03月05日